**Форма технічного завдання на проект місцевого розвитку**

**до Плану реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ваші контакти: Прізвище Ім’я По-батькові:** | Директор – Плисюк Тетяна Анатоліївна | | | |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.4.1 Підвищенняенергоефективностіжитлово-комунальногогосподарстваміста та закладів бюджетної сфери громади | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт утеплення приміщень комунального закладу «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Дзвіночок» Володимир-Волинської міської ради Волинської області на вул.О.Довбуша,19.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Утеплення приміщення комунального закладу зменшення використання енергоносіїв, енергоефективність, комфортні та безпечні умови для розвитку вихованців та працівників установи | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Володимир – Волинська міська територіальна громада | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Створення комфортних та безпечних умов для розвитку, виховання, навчання 201 дитини, належного виконання функціональних обов’язків працівниками комунального закладу «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Дзвіночок» Володимир-Волинської міської ради, міській бюджет - економія енергоносіїв. | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | У 2013 році КП «Інформаційно-аналітичним центром «Волиньенергософт» «Енергоцентр» було проведено енергетичне обстеження ЗДО №1 «Дзвіночок».  2015р.- замінено всі вікна на енергозберігаючі.  2016р.- замінено вхідні двері на енергозберігаючі.  Загальна площа приміщення – 1019,9 кв.м. ,  47% - тепловтрат через стіни.  2016р.- виготовлено ПКД на «Капітальний ремонт по утепленню приміщення» та пройдено експертизу на той час діючого законодавства.  2019р. – відкориговано ПКД на «Капітальний ремонт по утепленню приміщення».  та пройдено експертизу, яка відповідає чинному законодавству.  Установа потребує утеплення через сирість у кімнатах, з часом на стінах появиться грибок,  Температурний режим нижчий норми в неопалювальний період - збільшення витрат електроенергії. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1.Забезпечення належного утримання та обслуговування приміщення ЗДО.  2. Зменшення тепловтрат через стіни.  3. Зменшено використання енергоносіїв.  4. Забезпечення виконання норм санітарного регламенту. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | -затвердження проекту та бюджетних призначень;  -укладання угоди з організацією підрядником, що буде виконувати ремонтні роботи;  -забезпечення оплати актів виконаних робіт по виконанню Проекту; -  -- висвітлення результатів реалізації Проекту в ЗМІ | | | |
| **Період здійснення:** | **2021 – 2023 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **927,0** | **927,0** | **405,3** | **2259,3** |
| **Джерела фінансування:** | Міський бюджет м.Володимира-Волинського, інші залучені кошти | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Управління з гуманітарних питань виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради, комунальний заклад«Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Дзвіночок» Володимир-Волинської міської ради, підрядні організації. | | | |
| **Інше:** |  | | | |